学校建筑照明标准值

房间或场所; 参考平面及其高度; 照度标准值(Lx); UGR; Ra. 教室; 课桌面; 300; 19; 80. 实验室; 实验桌面; 300; 19; 80. 美术教室; 桌面; 500; 19; 90. 多媒体教室; 0.75m 水平面; 300; 19; 80. 教室黑板; 黑板面; 500; -; 80.